Laboratorinis darbas Nr. 1

Eksperimento rezultatų statistikinis apdorojimas

### Atliko:

##### Tikrino: doc. Maceika

Darbo tikslas:

Susipažinti su eksperimento rezultatų statistikinio apdorojimo metodais. Pagal įvykdyto eksperimento rezultatus atlikti jų statistikinį apdorojimą.

Darbo eiga:

Buvo gautas rinkinys iš 94 rezistorių. Varžų matavimo rezultatai yra pateikti lentelėje:

| Reikšmė, kOm | Reikšmė, kOm | Reikšmė, kOm | Reikšmė,Reikšmė, kOm kOm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11,46 | 14,90 | 15,00 | 19,7019,90 |
| 11,48 | 14,92 | 15,01 | 19,7119,90 |
| 14,47 | 14,93 | 15,01 | 19,7219,92 |
| 14,49 | 14,93 | 15,01 | 19,7319,92 |
| 14,53 | 14,94 | 15,02 | 19,7419,95 |
| 14,65 | 14,94 | 15,02 | 19,7519,95 |
| 14,77 | 14,94 | 15,04 | 19,7519,96 |
| 14,80 | 14,95 | 15,05 | 19,7719,97 |
| 14,83 | 14,95 | 15,05 | 19,7819,99 |
| 14,83 | 14,95 | 15,06 | 19,8120,00 |
| 14,84 | 14,96 | 15,07 | 19,8220,00 |
| 14,85 | 14,97 | 15,32 | 19,8320,10 |
| 14,85 | 14,97 | 19,32 | 19,8520,20 |
| 14,85 | 14,97 | 19,35 | 19,8520,40 |
| 14,86 | 14,98 | 19,35 | 19,87 |
| 14,87 | 14,99 | 19,54 | 19,87 |
| 14,88 | 15,00 | 19,57 | 19,87 |
| 14,88 | 15,00 | 19,59 | 19,88 |
| 14,88 | 15,00 | 19,59 | 19,89 |
| 14,89 | 15,00 | 19,70 | 19,89 |

- Sustatome duomenis augimo tvarka (lentelė 1).

2. Toliau paprastai daromas grubių paklaidų atmetimas. Mūsų atvejų, tai aiškiai matosi iš lentelės, matavimų reikšmes tolygiai auga didėjant matavimo numeriui, ir tokių “ iššokančių iš bendros eilės” reikšmių nėra, išskyrus matavimus Nr.1 ir Nr.2. Tuos matavimus reikia atmesti, todėl,  kad skirtumas tarp matavimo Nr.2 ir Nr.3 yra labai didelis (x3−x2=3), tuo tarpu skirtumas tarp matavimo Nr.3 ir Nr.4, ir visi kiti skirtumai yra žymiai mažesni, pvz.  (x4−x3=0.02)

3. Skaičiuojame  vidutinę reikšmę:

x=1Nj=1nxj≈17,15348Dx=1Nj=1n(xj−x)2≈5,9833944. Skaičiuojame  dispersijos įvertį:

x1=xmin=14.475. Priimame X-o keitimo ribas:

K=1+3.2lgN≈7.29x92=xmax=20.406. Skaičiuojame intervalų skaičių:

Parenkamas intervalu skaičius, lygus 7

dx=xmax−xminK≈0.9887. Intervalo plotis:

Parenkamas intervalo plotis, lygus 1.

Pradiniai duomenys histogramos sudarymui pateikti lentelėje 2:

## Lentelė 2

| Intervalo Nr. | y(j) | y(j+1) | Nj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 15 | 34 |
| 2 | 15 | 16 | 16 |
| 3 | 16 | 17 | 0 |
| 4 | 17 | 18 | 0 |
| 5 | 18 | 19 | 0 |
| 6 | 19 | 20 | 37 |
| 7 | 20 | 21 | 5 |

8. Iš lentelės 2 duomenų  sudaroma histogramą:

#### Išvados:

#### Mes atlikome statistikinį eksperimento rezultatų apdorojimą. Analizuojant gautus rezultatus – histograma ir kit., galima pasakyti, kad gautas matavimų rezultatų pasiskirstymas (histograma) neatitinka ne vienam iš standartinių. Matosi, kad faktiškai vienoje histogramoje mes turime du nepriklausomus pasiskirstymus. Konkrečiam atvejui toks didelis vienos prabos rezistorių varžos išbarstymas reiškia, kad jų gamybos metų buvo kažkoks rimtas nukreipimas nuo atidirbto technologinio proceso, arba technologinis procesas yra labai netobulas, arba neatidirbtas.