## Sheet1
Pradiniai duomenys
Parametras |  |  |  | Matavimo | Reikšmė
vienetas
Stiklinio vamzdžio vidinis skersmuo d |  |  |  | m | 0.022
Vandens temperatūra |  |  |  | 0C | 13
Vandens klampis m |  |  |  | Pa*s | 0.001203
Tekėjimo pobūdžio įvertinimaas
Dažytos srovelės tekėjimo apibūdinimas | Matavimo trukmė ti,j, s | Ištekėjęs skysčio tūris V, cm3 | Debitas Vs, m3/s | Tėkmės greitis w, m/s | Reinildso kriterijus Re | Tekėjimo pobūdis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tiesi srovelė | 10 | 19 | 1.9e-06 | 0.0044864 | 82.046 | laminarinis
Tiesi srovelė | 10 | 33 | 3.3e-06 | 0.0077922 | 142.5009 | laminarinis
Nežymiai sūkurinė srovelė | 10 | 100 | 1e-05 | 0.023613 | 431.8209 | laminarinis
Nežymiai sūkurinė srovelė | 10 | 180 | 1.8e-05 | 0.042503 | 777.2776 | laminarinis
Nežymiai sūkurinė srovelė | 10 | 370 | 3.7e-05 | 0.087367 | 1597.7373 | laminarinis
Nežymiai sūkurinė srovelė | 10 | 670 | 6.7e-05 | 0.15821 | 2893.1999 | dalinis turbulentiškumas
Sūkuriai | 10 | 1900 | 0.00019 | 0.44864 | 8204.5967 | dalinis turbulentiškumas
Duomenų matematinio apdorojimo rezultatai
Eil.Nr | Atsikartojančių bandymų Revid | Kvadratinė atsikartojimo dispersija Sa2 | Re nustatymo tikslumas ea | Atsitiktinė pakalaida wa | Patikimo intervalo ribos
[5 empty] | apatinė Revid-ea | viršutinė Revid+ea
1 | 2018.4542 | 8422890.7615 | 1183.6227 | 143.7844 | 834.8314 | 3202.0769