Vandens paviršiaus įtempimo koeficiento nustatymas

1. Apskaičiujant skysčio paviršiaus įtempimo koeficientą naudojamės paviršiaus įtempimo jėgos ir paviršinio sluoksnio ilgio sąryšiu    F=l

Priemonės: 1) svarstyklės su svarsčių rinkiniu; 2) stovas; 3) indas; 4) tiriamasis skystis;                  5) liniuotė; 6) viela; 7) siūlas; 8) smėlis; 9) popieriaus lapas.

Darbo eiga:

1. Pritvirtinkite svarstykles prie laboratorinio stovo laikiklio.

2. Liniuote išmatuoti vielos ilgį.

3. Prie vienos svarstyklių lėkštelės pririškite siūlą, ant kurio pakabinta vielelė, o į antrą lėkštelę berkite smėlį tol, kol lėkštelės taps pusiausviros.

4. Pasistenkite vielą išlaikyti horizantalioje padėtyje.

5. Pastatyti po svarstyklių lėkštele indą su tiriamuoju skysčiu taip, kad skysčio paviršius  būtų nutolęs 1-2cm.

6. Lėtai nuleisti vielą žemyn, kad ji, paliestų skysčio paviršių.

7. Atsargiai berkite  smėlį į lėkštelę, kol viela atitruks nuo skysčio paviršiaus.

8. Nusausinkite vielą ir išlyginti svarstykles svarsčiais.

9. Smėlio masę m nustatyti trukdo įvairūs faktoriai (nevienalaikiai vielos atitrūkimai nuo kysčio paviršiaus, svarstyklių svirties svyravimas ir kt.), dėl kurių gaunamos skirtingos m vertės. Tuomet reikia  atlikti keletą bandymų ir rasti vidutinę m vertę:

mvid =m1 + m2 +m3 +... / n

Matavimų tikslumui įvertinti nustatoma absoliutinė paklaida

m  =|m1 - mvid|+|m2 - mvid| + |m3 - mvid| +... / n .

Pakartokite bandymus kelis kartus

10. Apskaičiuokite paviršiaus įtempimo koeficientą

vid =mvidg / 2l

11. Rasti paviršiaus įtempimo matavimo santykinę paklaidą =m+g +l

Šiame darbe m=3*mvid / mvid Iš trijų dauginame todėl, kad bandymą kartojom tiktai penkis kartus. Dydžio g vertę suapvalinę iki 9.8m/s², gausime: g0.002.

l=l / l, l - nėra didesnė už 1mm

12. Apskaičiuokite =vid . Atsakymą užrašykite tokia forma:

vid - vid + 

2. Naudojant formulę F/ l(1) galima rasti paviršiaus įtempimo koeficientą.

Priemonės: 1) pipetė; 2) stovas; 3) svarstyklės su svarsčiais; 4) tiriamasis skystis; 5) liniuotė.

Darbo eiga: Pipete lašiname tiriamąjį skystį ir pasvėrus keletą dešimčių lašų, galime rasti vidutinį lašo svorį. Žinant, kad lašas atitrūksta tada, kai jo svoris P esti didesnis už paviršiaus įtempimo jėgą F.  F=P(2), o P=mg(3). Jeigu pipetės angos spindulys r, tai l=2r(4).

(3)(2)

F=mg(5)

(4) ir (5)(1)

mg / 2r

3.   Naudojant formulę  F/ l galime surasti paviršiaus įtempimo koeficientą.

Priemonės: 1) jautrus dinamometras; 2) platus indas; 3) skersinėlis; 4) tiriamasis skystis.

Darbo eiga:

Skysčio paviršiaus  įtempimo jėgą F galime išmatuoti jautriu dinamometru, atplėšiant                 skersinėlį nuo skysčio paviršiaus. Tą jėgą padalija iš skersinėlio ilgio l, rasime tiriamojo skysčio paviršiaus įtempimo koeficientą.

4. Naudojant  formulę  h=2/rgģ , kur  h - skysčio pakilimo aukštis kapiliare, r - kapiliaro spindulys, g - 9.8N/kg,  -  skysčio paviršiaus įtempimo koeficientas, ģ - skysčio tankis, galime padaryti laboratorinį  darbą.

Priemonės: 1) platus stiklinis indas; 2) kapiliarinis vamzdelis; 3) stovas su veidrodine skale;

4) adata; 5) mikrometras; 6) tiriamasis skystis.

Darbo pagrindas: formulė  h=2/rgģ

Darbo planas: reikia išmatuoti skysčio pakilimo aukštį kapiliare ir kapiliaro skersmenį.

Darbo eiga:

1. Įpilkite į indą vandens (arba kitokio stiklą šlapinančio skysčio).

2. Įstatykite į skystį kapiliarinį vamzdelį, prieš tai jo vidinį paviršių suvilgę tiriamuoju skysčiu.

3. Pridėkite veidrodinę skalę prie indo ir išmatuokite, koks menisko apatinės dalies aukštis kapiliare, imdami nuo plačiojo indo skysčio paviršiaus.

4. Kapiliarinio vamzdelio skersmeniui nustatyti įkiškite į jį adatą, pažymėkite vietą, iki kurios adata įlindo į vamzdelį, ir mikrometru išmatuokite jos skersmenį pažymėtoje vietoje.

5. Iš formulės apskaičiuokite .

6. Galima dar pakartoti ir paimti vidurkį.