Laboratorinis darbas Nr.5

Laisvai krintančių kūnų pagreičio ir gravitacinės konstantos nustatymas

Nerijus Skruodys IF-8/4 gr.

Data:1999-05-13                                                  							Dėstytojai : S.Jarmalavičiūtė ir

## R.Ramanauskas

1.Darbo tikslas:

Susipažinti su visuotinės traukos dėsniu, laisvai krintančio kūno kinematika ir nustatyti matavimo rezultatų patikimumo intervalą.

2. Teorinė dalis.

Du materialūs taškai, kurių masės m ir M, nutolę nuotoliu r, veikia vienas kitą traukos (gravitacijos) jėga, lygia

F=γmM/r2                                                                                          (1)

Dydis  vadinamas gravitacine konstanta. Jeigu m=M=1 kg, tai F =  . Taigi gravitacinė konstanta skaitine verte lygi jėgai, kuria traukia vienas kitą du materialūs taškai, kai jų masės lygios po 1 kg., o atstumas tarp jų lygus 1 m. Pritaikykime visuotinės traukos dėsnį esantiems Žemės paviršiuje kūnams. Žemės traukos jėga sąlygoja kūno svorį P, todėl PF, t.y.

g=γMž/R2							(2)

čia g – laisvai krintančių kūnų kūnų pagreitis, Mž = 5,98  1024 kg – Žemės masė, o R = 6,4  106 m – Žemės spindulys. Matome, jog išmatavus laisvai krintančio kūno pagreitį (g), suteiktą Žemės traukos ir žinant Mž bei R, galima apskaičiuoti gravitacinę konstantą

γ=gR2/Mž						(3)

3. Aparatūra ir darbo metodas

Ieškodami dydžio g, panaudosime krintantį ore mažą, bet sunkų rutuliuką. Mažu greičiu krintančiam kūnui oro pasipriešinimo įtaka nedidelė, todėl kritimas panašus į laisvą. Toks rutuliukas juda tolygiai greitėdamas ir per laiką t nukrinta kelią h, lygų

h=gt2/2					            	(4)

Išmatavę h ir t, pagal (4) formulę apskaičiuojame g. Siekdami didesnio tikslumo, nekeisdami kelio h, n kartų išmatuojame kritimo laiką tI, kiekvienam atvejui apskaičiuojame pagreitį gI ir randame aritmetinį vidurkį. Įvertindami matavimo tikslumą, apskaičiuojame aritmetinio vidurkio vidutinę kvadratinę paklaidą:

Sn=1n(n−1)i=1n(g−gi)2												(6)

ir patikimumo intervalą

g=t,nSn											(7)

čia t,n – Stjūdento patikimumo koeficientas, atitinkąs patikimumo tikimybę =0,95. Pasirinkdami vidutinę pagreičio (<g>) vertę, iš (3) apskaičiuojame gravitacinę konstantą  .

Matavimo įrenginio aprašymas:

Aparatūrą sudaro centimetrinę skalę turintis stovas 1, elektromagnetas 2, rutuliuko gaudyklė 3, elekrochronometras 4, kuris maitinamas tinklo srove, ir plieninis rutuliukas 5 .

4. Darbo rezultatai.

| i | hI | Ti | gI | g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | s | m/s2 | m/s2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

<Sn> 

<g> =

Δg=

<> =

g =

5. Išvados

Pagal bandymą matome, kad pagreitis gavosi apytiksliai lygus žinynuose esančiai reikšmei. Jis skiriasi pirmiausiai todėl, kad kiekvienoje žemės vietoje gravitacija skirtinga, t.y. skiriasi atsumas iki žemės centro.

6. Literatūra

- Fizikinės mechanikos laboratoriniai darbai. Kaunas. 1988

- Fizika 1. Vilnius “Mokslas”. 1987