Ž.Mukauskas TBO-6

LABARATORINIS DARBAS NR.1

Vandens kiekio nustatymas

Naftos produkto bandinį maišome 5 min., o tirštus arba parafininius produktus pakaitinus iki 40 oC. Į sausą ir švarią kolba atsveriame apie 100 gr. tiriamo naftos produkto, 0.1 gr tikslumu, pripilame apie 100 ml tirpiklio ir išmaišome, kad bandinys vienodai kaistų įdedame keletą gabaliukų pemzos arba stiklinių rutuliukų. Kai aparatūra surinkta paleidžiame vandenį per šaldytuvą ir pradedame atsargiai šildyti. Šildymą sureguliuoti taip kad iš surinktuvo lašėtų 2 – 4 lašai per sekundę. Negalima leisti vandens per šaldytuvą labai greitai, nes jo viduje gali pradėti kondensuotis drėgmė iš oro. Jeigu naftos produkte buvo vandens, tai jis išgaruos  ir pradės kondensuotis surinktuve kartu su tirpikliu, o dėl skirtingo tankio susidarys du sluoksniai, apatiniame vanduo, viršutiniame tirpiklis. Kai vandes kiekis surinktuve nustos kaupęsis, o viršutinis tirpiklio sluoksnis taps skaidrus, šildymą nutraukti. Jeigu surinkome nedidekį kiekį vandens, tai tirpiklis nebus skaidrus. Tuomet surinktuvą pamerti į karšta vandenį 20 min., kol tirpiklis taps skaidrus. Tada surenkame visą vandenį ir pamatuojame jo kiekį. Vandens kiekis naftos produkte nustatomas pagal formulę:

x=VG∗100

V – vandens kiekis ml; G – bandinio kiekis gr.

Vandens kiekioi nustatymui taip pat naudojamas kalcio hidridas. Jis pagrystas tuom, kad kalcio hidridas reaguoja su vandeniu.

CaH2 + 2H2O = Ca(OH)2 + 2H2

Pagal išsiskyrusio vandenilio kiekį nustatome vandens kiekį naftos produkte.

1.Kolba

2.Surinktuvas

3.Šaldytuvas