LABORATORINIS DARBAS NR.1

LĘŠIŲ ŽIDINIO NUOTOLIO NUSTATYMAS

Darbo užduotis:

Nustatyti glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių židinio nuotolius.

Darbo atlikimo tvarka:

1)Ant optinio suolo išdėstome šviečiantį daiktą, lęšį ir ekraną.

2)Stumdydami lęšį gauname ryškų daikto atvaizdą ir išmatuojame a1 ir a2.

3)Keičiame ekrano ir lęšio atstumus, matavimus pakartojame 3 kartus.

4)Iš f=a1⋅a2a1+a2 apskaičiuojame kiekvienam atvejui f.

5)Surandame vidurkį f=f1+f2+f33, matavimo paklaidą  Δf=Δf1+Δf2+Δf33, (Δfi=fi−f)

ir lęšio optinę galią D=1f

Duomenis surašome į 1.lentelę:

1. lentelė

| a1, m | a2, m | fi , m | f,m | Δfi,m | Δf,m | D, 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.17 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.0023 | 15.87 |
| 0.08 | 0.4 | 0.067 |  | 0.004 |  |  |
| 0.13 | 0.11 | 0.06 |  | 0.003 |  |  |

b) Lęšio židinio nustatymas pagal daikto dydį, atvaizdo dydį ir atstumą nuo atvaizdo iki lęšio.

Darbo atlikimo tvarka:

1)Ant optinio suolo išdėstome šviečiantį daiktą, lęšį ir ekraną.

2)Ekrane gauname ryškų ir padidintą daikto atvaizdą A1B1. Išmatuojame AB, A1B1 ir a2.

3)Iš K=A1B1AB=a2a1 surandame a1. Įstatome į f=a1⋅a2a1+a2 ir išskaičiuojame f.

4)Keičiame ekrano ir lęšio padėtį, matavimus atliekame 3 kartus.

5)Surandame f,Δf ir D=1f

Gautus duomenis surašome į 2.lentelę:

2. lentelė

| a2, m | AB, m | A1B1, m | a1, m | fi , m | f,m | Δfi,m | D, 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.44 | 0.012 | 0.09 | 0.059 | 0.052 | 0.052 | 0 | 19,23 |
| 0.11 | 0.012 | 0.015 | 0.088 | 0.049 |  | -0.003 |  |
| 0.08 | 0.012 | 0.005 | 0.192 | 0.056 |  | 0.004 |  |

II)Skaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas.

Darbo atlikimo tvarka:

1)Ant optinio suolo išdėstome  daiktą, glaudžiamąjį lęšį L1 ir ekraną.

2)Keičiame ekrano ir lęšio L1 padėtį, randame maždaug natūralų, ryškų daikto atvaizdą. Tai bus taškas K. Pažymėkime taško padėtį.

3)Tarp ekrano ir L1 padėkime sklaidomąjį lęšį L2. Vėl gaukime ryškų atvaizdą. Tai bus taškas M. Pažymėkime jo padėtį. Išmatuokime a1 ir a2.

4) Iš  f=a1⋅a2a1+a2 apskaičiuokime f. Skaidomojo lęšio atveju a2<0, tai ir f<0

5)Matavimus pakartojame 3 kartus.

6)Surandame  f,Δf ir D=1f

Duomenis surašome į 3.lentelę.

3. lentelė

| a1, m | a2, m | fi , m | f,m | Δfi,m | Δf,m | D, 1/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.085 | -0.05 | -0.121 | 0.157 | 0.036 | 0.55 | 6.37 |
| 0.11 | -0.055 | -0.11 |  | 0.047 |  |  |
| 0.08 | -0.06 | -0.24 |  | 0.083 |  |  |