Renatas Ulevičius ER-04

Laboratorinis Darbas Nr. 18

Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi

Tikslas: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n=f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą.

Priemonės : linijinio spektro šaltinis (neono lempa), monochromatorius, neono spektro atlasas, spektrinių linijų atlasas, nežinomo spektro šaltinis.

Darbo eiga

Prieš monochromatoriaus plyšį pastatome neoninę lempą, reguliuodami okuliąrą gauname ryškų spektrą, lygindami gauto spektro linijų spalvą ir atstumą tarp jų su duotu spektro atlasu, nustatome tas pačias linijas abiejuose spektruose. Išmatuojamspektro linijų dydį, duomenis surašom į lentelę, pagal juos nubraižome monochromatoriaus gradavimo kreivę.

Rezultatai:

|  (nm) | 534,1 | 540,0 | 571,9 | 580,4 | 582,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n(Mm) | 1118,0 | 1156 | 1314 | 1371 | 1400 |
|  (nm) | 585,2 | 588,1 | 594,4 | 596,5 | 597,5 |
| n(Mm) | 1416 | 1430 | 1461 | 1476 | 1500 |
|  (nm) | 603,0 | 607,4 | 616,3 | 621,7 | 626,6 |
| n(Mm) | 1521 | 1531 | 1551 | 1586 | 1601 |
|  (nm) | 633,4 | 638,2 | 640,2 | 650,6 | 659,8 |
| n(Mm) | 1616 | 1630 | 1654 | 1691 | 1701 |
|  (nm) | 667,8 | 692,9 | 692,9 | 703 | 717,4 |
| n(Mm) | 1701 | 1721 | 1749 | 1760 | 1820 |
|  (nm) | 724,5 |  |  |  |  |
| n(Mm) | 1850 |  |  |  |  |

Prieš monochromatoriaus plyšį statom nežinomą šviesos šaltinį, išmatuojame kelis jo spektro linijas atitinkančiasmikrometro parodymus ir pagal gradavimo kreivę nustatome bangų ilgius, sudarom matavimo lentelę.

| n(Mm) | 1199 | 1386 |
| --- | --- | --- |
|  (nm) | 550 | 590 |
| n(Mm) | 1324 | 1436 |
|  (nm) | 575 | 598 |
| n(Mm) | 1374 | 1590 |
|  (nm) | 584 | 636 |

Lygindami rastus bangų ilgius su ilgiais, būdingais atskiriems elementams nustatome,

Išvados:

Naudota literatūra: