# ŠVIESOS DISPERSIJOS PRIZMĖJE TYRIMAS

M.Baltramaitis       IF 9/8 grupė

Data   2002 01 02

Dėstytojas

- Darbo tikslas

Nubrėžti dispersijos kreivę ir apskaičiuoti šviesos dispersiją bei prizmės kampinę dispersiją fiksuotam bangos ilgiui.

- Teorinė dalis

Šviesos dispersija vadinama jos fazinio greičio priklausomybė nuo bangos ilgio arba dažnio. Kadangi Šviesos fazinis greitis :

ν=cn

todėl šviesos dispersiją taip pat nusako medžiagos lūžio rodiklio priklausomybė nuo bangos ilgio λ(dažnio ω). Dėl dispersijos balta šviesa trikampėje prizmėje išsisklaido į spektrą.

Kreivė n=f(λ) arba n=f(ω)vadinama dispersijos kreive.

Kokybiškai šviesos dispersiją gerai paaiškina H.Lorenco sukurtoji elektroninė teorija. Ji pagrįsta aukštojo dažnio elektromagnetinio lauko sąveikos su medžiagos optiniais elektronais aiškinimu. Pagal ją, jei atomas (molekulė) turi vieną optinį elektroną, tai vienalytės aplinkos:

n2=1+n0e2mε0(ω02−ω2)

čia n0- molekulių koncentracija ; e – elektrono krūvio absoliutinė reikšmė; m – jo masė;             ω0- optinio elektrono savųjų virpesių kampinis dažnis; ε0 - elektrinė konstanta. Tačiau praktikoje, kai ω<<ω0 (normalioji dispersija), aplinkos lūžio rodiklį dažniausiai išreiškia priklausomybė nuo šviesos bangos ilgio :

n2=1+A(1+Bλ2)

Kiekvienos medžiagos būdinguosius dydžius A ir B galima nustatyti eksperimentiškai.

Kiekybiškai šviesos dispersija apibūdinama dydžiu D=dndλ. Dispersija vadinama normaliąja, jei didėjant šviesos bangos ilgiui, aplinkos lūžio rodiklis mažėja, t.y. dndλ< 0 . Šviesos dispersija vadinama anomaliąja, kai dndλ>0.

- Aparatūra ir darbo metodas

Šviesos dispersija tiriama stiklinėje prizmėje, naudojant GS-5 goniometrą. Šviesa, įeidama į prizmę ir išeidama iš jos, lūžta prizmės pagrindo link. Jei šviesa įeina į prizmę ir iš jos išeina simetriškai, t.y. α1=β2, tada jos nuokrypio kampas γyra mažiausias. Prizmės medžiagos lūžio rodiklis n su prizmės laužiamuoju kampu ϕbei mažiausio nuokrypio kampu γyra susieti tokia priklausomybe :

n=sinγ+ϕ2sin(ϕ2)

Taigi tiriamojoje medžiagoje šviesos dispersija:

dndλ=cos(ϕ+λ)22sin(ϕ2)⋅dγdλ

Atlikę geometrinius pertvarkymus, gauname tokią prizmės kampinės dispersijos išraišką:

dγdλ=2sin(ϕ2)1−n2sin2(ϕ2)⋅dndλ

Aparatūros principinė schema:

Šviesos mažiausio nuokrypio kampus prizmėje A matuojame goniometru. Jį sudaro žiūronas Ž ir kolimatorius K, kurio lęšio židinio plokštumoje yra plyšys P. Plyšį apšviečia šviesos šaltinis S. Kolimatorių praėjusi šviesa lūžta prizmėje ir po to patenka į žiūrono objektyvą. Dėl šviesos dispersijos žiūrono objektyvo židinio plokštumoje gauname spalvotus plyšio atvazidus, kurių skaičius lygus šaltinio S spinduliuojamų skirtingo ilgio bangų skaičiui. Taip gautą linijinį spektrą stebime per žiūrono okuliarą (II žiūrono padėtis). Kai prizmės nėra, šviesa sklinda tiesiai ir per žiūroną matome balta šviesa apšviesto plyšio vaizdą (I žiūrono padėtis).

- Darbo rezultatai

φ=45˚

| Spektro linija | Mažiausias nuokrypio kampas,  | Spektro linijos bangos ilgis, nm | Lūžio rodikliai, n |
| --- | --- | --- | --- |
| geltona | 28˚7’13” | 578 | 1,3657 |
| šviesiai žalia | 28˚11’33” | 546,1 | 1,3681 |
| Žalia | 28˚25’3” | 508,6 | 1,3692 |
| mėlyna | 28˚44’0” | 491,6 | 1,3714 |
| violetinė | 28˚56’15” | 407,8 | 1,3730 |

Iš grafiko matyti kad žalios šviesos = 96,4 nm;  n= 0,0045

Apskaičiuojame šviesos dispersiją žaliai šviesai: dn/d  n   dn/d 4,33810-9

Apskaičiuojame prizmės kampinę dispersiją žaliai šviesai: dγdλ=2sin(ϕ2)1−n2sin2(ϕ2)⋅dndλ

d/d = 3,8976 10-9

- Išvados

Atlikdami šį laboratorinį darbą susipažinome su šviesos dispersija. Gauti rezultatai  nesutampa su eksperimentiniais rezultatais . Apskaičiuojant šviesos dispersiją, reikšmės n  imamos iš grafiko, kas didina paklaidos vertę, o prizmės kampinę dispersiją apskaiciavome su paklaidomis.

- Literatūra:

1. Brazdžiūnas R., Žvirblis P. Optikos ir atomo fizikos laboratoriniai darbai. – Kaunas: Technologija 2000.-P.58-61.

2. Javorskis B., Detalfas A. Fizikos kursas. – Vilnius: Mintis, 1975.-T.3.- P.148-158.