LABORATORINIS DARBAS NR.2

PLANKO KONSTANTOS NUSTATYMAS

Darbo užduotis:

Išmatuoti, apšvietus fotokatodą įvairų bangų ilgių monochromatine šviesa, uždarymo potencialą ir apskaičiuoti Planko konstanta.

Darbo atlikimo tvarka:

1pav.

1)Sujunkite 1pav. parodytą schemą.

2)Įjunkite jungiklį K1. Keiskime reostatu R įtampą tol, kol mikroampermetru tekančios srovės stipris pasidarys lygus nuliui.

3)Įjunkite jungiklį K2 ir voltmetru išmatuokite itampą. Tai ir bus uždarymo potencialas U0.

4)Apskaičiuojame šviesos dažnį ν=cλ, čia λ—šviesos bangos ilgis,

c=3*108ms —šviesos sklidimo greitis.

5)Įrašę gautus duomenis į hi=e⋅U0+Aν apskaičiuojame Planko konstantą hi (A=2,9*10-19J, e=1,6*10-19C).

6)Matavimus atliekame su įvairių bangų ilgių šviesa.

7)Surandame aritmetinį vidurkį h : h=i=1nhin.

8)Surandame vidurkio vidutinę kvadratinę paklaidą: Sn=i=1n(Δhi)2n(n−1)

čia Δhi=h−hi— absoliutinė paklaida.

9)Matavimų ir skaičiavimų rezultatus surašome į lentelę.

# Matavimų ir skaičiavimų rezultatai

| Nr. | Spalva | λ,nm | ν,Hz | U0,V | hi, Js | h, Js | Δhi,Js | Sn, Js |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mėlyna | 435 | 6.7*1014 | 0,55 | 5.4*10-34 | 6.3*10-34 | 9*10-35 | 4.04*10-35 |
| 2 | žalia | 495 | 6.06*1014 | 0,47 | 6*10-34 |  | 3*10-35 |  |
| 3 | geltona | 570 | 5.26*1014 | 0,44 | 6.8*10-34 |  | -5*10-35 |  |
| 4 | raudona | 630 | 4.76*1014 | 0,33 | 7.2*10-34 |  | -9*10-35 |  |