Tarptautiniai ir Europos ðaliø vandens kokybës standartai

Pastaba: Lentelëje nurodyta didþiausia leistinoji komponentø koncentracija

| Rodikliai | Tarptautinis | Europos |
| --- | --- | --- |
| Mikroorganizmø skaièius 1 mm3 H2O | 100 | 100 |
| Bakterijø skaičius (žarnyno lazdelės gru- pės) 1 litre vandens (koliindeksas) | 3 | 3 |
| Kolititras | 500 | 500 |
| Baris (Ba) mgž1-1 | 1,0 | — |
| Berilis (Be) mgž1-1 | — | 0,0002 |
| Aliuminis (Al) mgž1-1 | — | 0,5 |
| Molibdenas (Mo) mgž1-1 | — | 0,25 |
| Arsenas (As) mgž1-1 | 0,05 | 0,05 |
| Nitratai (NO3-) mgž1-1 | 45 | 50 |
| Poliakrilamidas mgž1-1 | — | 2,0 |
| Ðvinas (Pb) mgž1-1 | 0,1 | 0,1 |
| Selenas (Se) mgž1-1 | 0,01 | 0,01 |
| Stroncis (Sr) mgž1-1 | — | 7,0 |
| Kadmis (Cd) mgž1-1 | 0,01 | 0,01 |
| Chromas (Cr) mgž1-1 | 0,05 | 0,05 |
| Sidabras (Ag) mgž1-1 | — | — |
| Gyvsidabris (Hg) mgž1-1 | 0,001 | — |
| Geleþis (Fe) mgž1-1 | 1,0 | 0,1 |
| Manganas (Mn) mgž1-1 | 0,5 | 0,05 |
| Varis (Cu) mgž1-1 | 1,5 | 0,05 |
| Cinkas (Zn) mgž1-1 | 15 | 5,0 |
| Fluoras (F) mgž1-1 | 0,7…1,7 | 0,7…1,7 |
| Polifosfatas (PO43-) mgž1-1 | — | 3,5 |
| Sulfatai (SO42-) mgž1-1 | 400 | 250 |
| Chloridai (Cl-) mgž1-1 | 600 | 600 |
| Kalcis (Ca) mgž1-1 | 200 | — |
| Magnis (Mg) mgž1-1 | 150 | 30…250 |
| Bendras kietumas mmolekv ž1-1 | 2…10 | 2…10 |
| Sausoji liekana mgž1-1 | 1500 | — |
| Fenoliai mgž1-1 | 0,002 | 0,001 |
| Aktyvaus pavirðiaus medþiagos mgž1-1 | 1,0 | 0,2 |
| Cianidai (CN-) mgž1-1 | 0,05 | 0,05 |

Vytenis printing ©™