# Andriaus Baranusko R-8

# Laboratorinis darbas Nr 9

## ELEKTRONO SPECIFINIO KRŪVIO NUSTATYMAS

Darbo tikslas: Nustatyti elektrono specifinį krūvį.

Darbo atlikimo tvarka:

- Sujungiame paveiksle pavaizduotą grandinę:

- Įjungiame aukštos įtampos maitinimo šaltinį ir palaukiame, kol įkais elektroninio spindulių vamzdelio kaitinimo siūlas ir ekrane pasirodys šviesi juosta .

- Išmatuojame voltmetru V įtampą U.

- Įjungiame jungiklį K, reostatu R keičiame srovės, tekančios solenoidu, stiprį, kol juosta susifokusuoja į tašką. Išmatuojame srovės stiprį I. Bandymą pakartojame tris kartus ir surandame srovės stiprio vidutinę reikšmę.

- Matavimus atliekame prie trijų skirtingų įtampų U.

- Iš em=8π2a2Uμ02I2N2L2 kiekvienai įtampai U apskaičiuojame elektrono specifinį krūvį em(L=0,1m, a=0,1m, N=450).

- Surandame vidutinę em reikšmę.

- Matavimo ir skaičiavimo rezultatus surašome į lentelę.

| Bandymo Nr. | U, V | I, A | I, A | em, ckg | em, ckg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 1,1 | 1,099 | 2,02*1011 | 2,041*1011 |
|  |  | 1,095 |  |  |  |
|  |  | 1,103 |  |  |  |
| 2 | 900 | 1,05 | 1,048 | 1,997*1011 |  |
|  |  | 1,05 |  |  |  |
|  |  | 1,045 |  |  |  |
| 3 | 800 | 0,99 | 0,98 | 2,105*1011 |  |
|  |  | 0,97 |  |  |  |
|  |  | 0,98 |  |  |  |