Užduotis: 1. Patikrinti sausosios trinties Kulono dėsnį ir įvertinti statinį trinties koeficientą. 2. Patikrinti riedėjimo trinties formulę ir išmatuoti riedėjimo trinties koeficientą.

Pagrindiniai teoriniai klausimai. 1. Trinties jėgų klasifikacija. 2. Sausosios trinties Kulono dėsnis ir jo aiškinimas. 3. Riedėjimo trinties fizikinė prigimtis. 4. Netiesioginio matavimo paklaidos radimas. 5. Išmatuotojo dydžio ir jo paklaidos apvalinimas.

Tyrimų metodika ir aparatūra. Trinties jėgų tyrimai atliekami nuožulniosios plokštumos tribometru, aprašytu pirmojo laboratorinio darbo skyriuje. Slydimo trinties koeficientą kT rasime pagal kT=tgφ (44) formulę išmatavę kampmačiu plokštumos nuožulnumo kampą φ, kuriam esant bandinys P pradeda slysti.

Matuojant riedėjimo trinties koeficientą, reikia išmatuoti nuožulnumo kampą, kuriam esant tiriamasis kūnas pradeda riedėti. Kadangi šis kampas labai mažas, reikalingi daug tikslesni matavimai negu tiriant slydimo trintį.

Tiksliam mažų kampų matavimui naudojamas mikrometrinis priedėlis M (5 pav.) su vertikaliu sraigtu S, pritvirtintu prie stovo T. Prie sraigto statmenai jo ašiai pritvirtinta apskrita skalė N, turinti 100 padalų. Viena sraigto apsuka atitinka jo 0,01 mm poslinkį.

Nuožulnumo kampo matavimo mikrometriniu priedėliu schema pavaizduota 9 pav.

Pav 5.

Pav 9.

Tarkime, kad atraminė plokštė L yra horizontali, o sraigtas S remiasi smaigaliu į ją. Sraigtui pasislinkus dydžiu h į viršų, plokštė pasisuks kampu φ kurio tg φ = h/l (52);  čia l – atstumas tarp plokštumos sukimosi ašies. Kai sunkio jėgos Fg veikimo linija atsiduria už ritinio lietimosi su plokštuma ribos, jis pradeda riedėti. Tokiu atveju lygiagreti su plokštuma sunkio jėgos Fg  komponentė F kompensuoja riedėjimo trinties jėgą FT. Pagal  9 pav. Pavaizduotą schemą FT /Fn= tg φ .(53) Taigi riedėjimo trinties jėgos formulę FT=kRRFn  .   (51) patikrinsime ištyrę priklausomybę FT /Fn=f(R-1). (54) Taipogi iš tg φ = h/l (52) fromulės išplaukia, kad	kR= hR/l.  (55)

Eksperimentas. Tribometrą paruošiame eksperimetrui taip pat kaip ir atlikdami pirmąjį laboratorinį darbą. Tikrindami sausosios trinties dėsnį, ištiriame, ar kampas φ, atitinkantis slydimo pradžią, priklauso nuo bandinio masės. Bandinio masę m didiname uždėdami vieną ant kito krovinėlius, kurių mases žymėkime ms. Galiojant sausosios trinties Kulono dėsniui, trinties jėga ( FT= mg*cosφ) didėja proporcingai slėgio jėgai ( Fn= mg*cosφ). Matavimų rezultatus rašome į 6 lentelę. Atliekame 3 arba daugiau matavimų serijų. Tyrimų rezultatus pavaizduojame grafiškai. Tikriname riedėjimo trinties jėgos formulę FT=kRRFn (51). Plokštę L pasukame taip, kad ji atsiremtų į sraigto S smaigalį. Skalę N nustatome ties nuline padala. Kruopščiai sureguliavę plokštės gulstumą, ant jos paguldome apvalaus strypelio arba ritinio formos bandinį. Lėtai ir tolygiai sukame sraigtą S ir surandame jo poslinkį h, kai bandinys pradeda riedėti. Po to atsukame sraigtą į pradinę padėtį ir, atrėmę jį į plokštę L, padedame ant jos kitokio skersmens bandinį. Atliekame tris arba daugiau matavimo serijų. Matavimo rezultatus rašome į 7 lentelę ir pavaizduojame grafiškai.

Matavimo paklaidų įvertinimas. Apskaičiuojame slydimo trinties koeficiento aritmetinio vidurkio vidutinę atsitiktinę ir suminę paklaidas. Vidutinė atsitiktinė paklaida ΔkTa=Sn∗tpn (56) Sisteminė paklaida ΔkTS=ΔϕScos2ϕ (57).  Riedėjimo trinties koeficiento paklaidos formulę gausime iš (56) ir (31) lygčių:  Δka=kRΔRR2+Δhh2+Δll2     (58) . Sraigto poslinkio paklaidą Δh sudaro atsitiktinė (Δh)a ir sisteminė (Δh)g . Jas sieja sąryšis (Δh)g = l*(Δφ)g       (59) todėl Δh=Δha2+l2+Δϕg2 (60)

# Laboratorinis darbas Nr. 9

Trinties jėgų tyrimas

Justas Jakubauskas

I grupė II pogrūpis

6 lentelė

| ms | m | φ | kr | Fn | FT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7 lentelė

| # 2R | H | FT/FN | R-1 | kR |
| --- | --- | --- | --- | --- |