LABORATORINIS DARBAS NR.3

SUSIPAŽINIMAS SU LAZERIU

Darbo atlikimo tvarka:

1.Lazerio skleidžiamos šviesos bangos ilgio matavimas difrakcijos gardele.

1)Ant optinio suolo išdėstome lazerį, difrakcijos gardelę, ekraną.

2)Įjungiame lazerį.

3)Gardelę pastatome statmenai lazerio spinduliui, t.y. taip, kad krintantis ir atsispindėjęs nuo gardelės spinduliai sutaptų.

4)Ekrane stebime difrakcijos vaizdą-siauras raudonas juosteles (difrakciniai maksimumai), atskirtas tamsiais tarpais (difrakciniai minimumai).Šios juostelės simetriškai išsidėstę nulinės eilės maksimumo atžvilgiu, kuris yra pats ryškiausias.

5)Matuojame atstumus Δxmtarp pirmos, antros ir trečios eilės maksimumų. Atstumus atskaičiuojame nuo raudonų juostelių vidurio. Išmatuojame atstumą L nuo ekrano iki difrakcijos gardelės.

6)Išskaičiuojametgϕm=Δxm2L.

7)Iš λi=d⋅sinϕmm suskaičiuojame bangos ilgį λ(gardelės konstantos reikšmė d yra žinoma).

8)Apskaičiuojame vidutinę λreikšmę.

Duomenis surašome į 1. lentelę:

1. lentelė

| L , m | d , m | Δxm, m | m | tgϕm | sinϕm | λi,m | λ,m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | 0.01 | 0.033 | 1 | 0.072 | 0.0718 | 0.000718 | 0.000686 |
|  |  | 0.063 | 2 | 0.197 | 0.1933 | 0.000679 |  |
|  |  | 0.093 | 3 | 0.202 | 0.198 | 0.00066 |  |

2.Difrakcinio vaizdo nuo plyšelio nagrinėjimas

1)Ant optinio suolelio išdėstykime lazerį, plyšelį, ekraną.

2)Ekrane stebėkime gautą difrakcinį vaizdą.Ryškiausias yra platus nulinės eilės (centrinis) maksimumas.

3)Išmatuojame atstumus nuo Δxm nuo centrinio iki atitinkamų 1,2,3 eilės maksimumų ir minimumų.Išmatuojame atstumą L nuo plyšelio iki ekrano.

4)Apskaičiuojame tgϕm=ΔxmL ir  surandame pagal 2. Lentelėje pateiktas formules plyšelio plotį b.

Matavimų ir skaičiavimų duomenis surašome į 2. Lentelę.

Skaičiavimo ir matavimo rezultatai                                                                                                 2. lentelė

| Minimumai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L , m | Δxm,m | m | tgϕm | sinϕm | b=mλsinϕm,m |
| 1.02 | 0.003 | 1 | 0.00294 | 0.00294 | 0.23 |
|  | 0.006 | 2 | 0.00588 | 0.00588 | 0.23 |
|  | 0.009 | 3 | 0.00882 | 0.00882 | 0.23 |
| Maksimumai |  |  |  |  |  |
| L , m | Δxm,m | m | tgϕm | sinϕm | b , mm |
| 1.02 | 0.005 | 1 | 0.0049 | 0.0049 | b=1.43λsinϕ1=0.2 |
|  | 0.007 | 2 | 0.0069 | 0.0069 | b=2.46λsinϕ2=0.24 |
|  | 0.012 | 3 | 0.0118 | 0.0118 | b=3.47λsinϕ3=0.2 |