Laboratorinis darbas

Magnetinių laukų tyrimas

Atliko: Nerijus Skruodys IF 8/4

Data: 1999-10-13

Dėstytojai: E.Gendrolienė

D.Girdauskienė

Darbo tikslas: magnetinių laukų tyrimas Gauso metodu, žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios nustatymas tangentinio galvanometro metodu.

Teorinė dalis (I dalis): Magnetinės indukcijos SI vienetas yra tesla (T).

Tangentiniu galvanometru vadinamas prietaisas, sudarytas iš vertikalios žiedo formos ritės ir jos ventre esančios rodyklės. Toks prietaiso pavadinimas atsirado dėl to, kad rodyklės nukreipimo kampo tangentas yra tiesiai proporcingas srovės stiprumui ritėje. Jei ritė pasukama į tokią padėtį, kad jos plokštuma sutaptų su magnetinės rodyklės kryptimi, tai žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios Bh ir ritės magnetinio lauko indukcijos Br kryptys tampa tarpusavyje statmenos. Kai rite srovė neteka, magnetinę rodyklę veikia tik žemės magnetinis laukas, pasukdamas ją Bh kryptimi. Paleidus rite srovę, magnetinė rodyklė, veikiama abiejų laukų, pasisuka pilnosios indukcijos B=Bh+Br kryptimi, sudarančia su pradine padėtimi kampą .

Matavimo įrenginio aprašymas: Matavimo įrenginį sudaro ritė P su centre įtaisyta magnetine rodykle (tangentini galvanometras), srovės šaltinis, komutatorius S, reostatas R1, ampermetras PA, komutatoriumi keičiama srovės kryptis, o reostatu – srovės stiprumas.

SŠ

mA

R1

S

P

PA

Darbo eiga:

- Sujungiama grandinė. Ritė turi būti pasukta taip, kad jos plokštuma sutaptų su magnetinės rodyklės kryptimi, kai srovė rite neteka. Matavimų metu ritė turi būti kiek galint toliau nuo geležinių daiktų ir maitinimo skydo.

- Nustatyti tokius srovės stiprumus I’1, I’2. I’2. I’4, kad magnetinė rodyklė pakryptu atitinkamai 150,250,350 ir 450.

- Pakeisti srovės kryptį ir parinkti tokius srovės stiprumus I’’1, I’’2. I’’2. I’’4, kurie sukeltų tokius atsilenkimus į kitą pusę, atitinkamai 150,250,350 ir 450.

- Apskaičiuoti srovių, atitinkančių tą patį kampą, aritmetinius vidurkius <I1>,<I2>,<I3>,<I4>. Apskaičiuoti Bh reikšmes. Bh=0*N*I/(2R*tg).

Rasti jų aritmetinį vidurkį.

Rezultatai:

 = 1 H/m

0 = 4*10-7 H/m

N = 180 vijų

R 0,12 m

| I, A | , 0 | , 0 | Bh, T | <Bh>,T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,010 | 22 | 20 | 0.0000246 | 0.0000217 |
| 0,020 | 41 | 39 | 0.0000225 |  |
| 0,030 | 58 | 61 | 0.0000167 |  |
| 0,040 | 62 | 57 | 0.0000222 |  |
| 0,050 | 65 | 64 | 0.0000225 |  |

# Išvados

Atlikę bandymą, nustatėme, kad Gauso metodu galima ganėtinai tiksliai paskaičiuoti žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliąją dedamąją.  Deja dėl daugybės metalinių prietaisų aplinkui negalėjome pasiekti idealaus atsakymo. T.y. gavome paklaida.

Literatūra:

G.Adlys “Elektromagnetizmo laboratoriniai darbai”.

Tamašauskas “Fizika 2”.

Laboratorinis darbas

Magnetinių laukų tyrimas

Atliko: Raimundas Saladžius IF 8/4

Data: 1999-10-13

Dėstytoja: E.Gendrolienė

D.Girdauskienė

Darbo tikslas: magnetinių laukų tyrimas Gauso metodu, žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios nustatymas tangentinio galvanometro metodu.

Teorinė dalis (I dalis): Magnetinės indukcijos SI vienetas yra tesla (T).

Tangentiniu galvanometru vadinamas prietaisas, sudarytas iš vertikalios žiedo formos ritės ir jos ventre esančios rodyklės. Toks prietaiso pavadinimas atsirado dėl to, kad rodyklės nukreipimo kampo tangentas yra tiesiai proporcingas srovės stiprumui ritėje. Jei ritė pasukama į tokią padėtį, kad jos plokštuma sutaptų su magnetinės rodyklės kryptimi, tai žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios dedamosios Bh ir ritės magnetinio lauko indukcijos Br kryptys tampa tarpusavyje statmenos. Kai rite srovė neteka, magnetinę rodyklę veikia tik žemės magnetinis laukas, pasukdamas ją Bh kryptimi. Paleidus rite srovę, magnetinė rodyklė, veikiama abiejų laukų, pasisuka pilnosios indukcijos B=Bh+Br kryptimi, sudarančia su pradine padėtimi kampą .

Matavimo įrenginio aprašymas: Matavimo įrenginį sudaro ritė P su centre įtaisyta magnetine rodykle (tangentini galvanometras), srovės šaltinis, komutatorius S, reostatas R1, ampermetras PA, komutatoriumi keičiama srovės kryptis, o reostatu – srovės stiprumas.

SŠ

mA

R1

S

P

PA

Darbo eiga:

- Sujungiama grandinė. Ritė turi būti pasukta taip, kad jos plokštuma sutaptų su magnetinės rodyklės kryptimi, kai srovė rite neteka. Matavimų metu ritė turi būti kiek galint toliau nuo geležinių daiktų ir maitinimo skydo.

- Nustatyti tokius srovės stiprumus I’1, I’2. I’2. I’4, kad magnetinė rodyklė pakryptu atitinkamai 150,250,350 ir 450.

- Pakeisti srovės kryptį ir parinkti tokius srovės stiprumus I’’1, I’’2. I’’2. I’’4, kurie sukeltų tokius atsilenkimus į kitą pusę, atitinkamai 150,250,350 ir 450.

- Apskaičiuoti srovių, atitinkančių tą patį kampą, aritmetinius vidurkius <I1>,<I2>,<I3>,<I4>. Apskaičiuoti Bh reikšmes. Bh=0*N*I/(2R*tg).

Rasti jų aritmetinį vidurkį.

Rezultatai:

 = 1 H/m

0 = 4*10-7 H/m

N = 180 vijų

R 0,12 m

| I, A | , 0 | , 0 | Bh, T | <Bh>,T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,010 | 22 | 20 | 0.0000246 | 0.0000217 |
| 0,020 | 41 | 39 | 0.0000225 |  |
| 0,030 | 58 | 61 | 0.0000167 |  |
| 0,040 | 62 | 57 | 0.0000222 |  |
| 0,050 | 65 | 64 | 0.0000225 |  |

# Išvados

Atlikę bandymą, nustatėme, kad Gauso metodu galima ganėtinai tiksliai paskaičiuoti žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliąją dedamąją.  Deja dėl daugybės metalinių prietaisų aplinkui negalėjome pasiekti idealaus atsakymo. T.y. gavome paklaida.

Literatūra:

G.Adlys “Elektromagnetizmo laboratoriniai darbai”.

Tamašauskas “Fizika 2”.